招　标　文　件

（货物类）

项目名称：射阳县应急管理局智慧消防采购项目

项目编号：JSZC-320924-SYHY-G2024-0017

射阳县应急管理局

射阳宏远财会服务有限公司

2024年7月

目录

第一章采购公告

第二章投标人须知

第三章合同文本

第四章 采购需求

第五章评标方法与评标标准

第六章投标文件格式

# 第一章采购公告

受射阳县应急管理局的委托，射阳宏远财会服务有限公司就射阳县应急管理局智慧消防采购项目【项目编号：JSZC-320924-SYHY-G2024-0017】项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

射阳县应急管理局智慧消防采购项目的潜在投标人可在中国政府采购网、江苏省政府采购网，盐城市政府采购网获取招标文件，并于投标文件截止时间2024年8月16日15点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320924-SYHY-G2024-0017

项目名称：射阳县应急管理局智慧消防采购项目

预算金额：320万元

最高限价：320万元，投标报价高于最高限价的作无效标处理。

评标方法：综合评分法

采购需求：为确保社会面火灾防控，夯实消防工作基础，本次项目在射阳县数个乡镇“九小场所”建设智慧消防电气火灾监测系统，共计控装1000家单位，主要包括设备的采购、运输、装卸、安装、调试、检测检验、技术培训、三年售后及现场驻点巡检服务。具体采购范围及所应达到的具体要求，以招标文件采购需求中的相应规定为准。

合同履行期限：合同签订之日起1年内设备安装调试完工交付使用并经验收合格。

履约地点：射阳县应急管理局指定地点。

本项目不接受联合体投标。

本项目不接受进口产品投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1.2上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

1.5参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为非预留份额的采购项目或采购包，执行价格扣除优惠政策，给予小微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。价格扣除比例对小型企业和微型企业同等对待，不作区分。

3.本项目的特定资格要求：

3.1在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

3.2单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则均做无效标处理。

三、获取招标文件

时间：2024年7月26日至2024年8月2日，每天上午00:00-12:00，下午12:00-23:59（北京时间，法定节假日除外 ）。

地点：“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”。

方式：在“中国政府采购网”、“江苏政府采购网”、“盐城市政府采购网”自行免费下载招标文件。售价：0.00元。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

投标文件接收截止时间：2024年8月16日15点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统。

开标时间：2024年8月16日15点00分（北京时间）。

地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。

2.领取CA和办理电子签章（请至亭湖区政务服务中心二楼226窗口办理，联系电话：15051556883，办理邮箱：yancheng@ideabank.net.cn，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件,《苏采云系统供应商操作手册》下载地址：http://czj.yancheng.gov.cn/art/2023/9/14/art_2407_4057499.html。

3.投标人在使用系统进行投标的过程中如遇到涉及“苏采云”系统使用的任何问题，应在工作日上午9：00-11：30下午13：30-17：30期间致电技术支持热线咨询，联系电话：0519-86722805、0519-86617173。

4.电子投标文件一份(通过系统提交)；纸质投标文件正本一份，副本肆份（评审结束后由中标候选人邮寄至招标代理机构，未中标单位不需要提供）。

5.有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注招标代理机构在“中国政府采购网、江苏政府采购网、盐城市政府采购网”发布的更正公告。

6.因供应商的系统环境、操作等原因导致报名、开评标过程中出现问题由供应商自行承担负责。

7.应江苏省财政厅《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号)文件要求，本次采购不收取投标保证金，不收取质量保证金。

8.各投标人须在开标前使用“验证CA”功能验证本地计算机的控件环境是否正常（电脑需配备摄像头、麦克风和音响，用于保障不见面交易能够完成相关视频对话、演示），并且在开评标过程中不可随意更换电脑，必须使用验证成功的电脑进行操作，否则造成相应后果由投标人自行承担。

七、本次招标联系方式

1、采购人信息

名称：射阳县应急管理局

地址：射阳县合德镇解放路24号

联系方式：15861920262

2、采购代理机构信息

名称：射阳宏远财会服务有限公司

地　　址：射阳县合德镇沿河路17-1号

联系方式：13851150809

3、项目联系方式

项目联系人：彭女士

电　  话：15861920262

# 第二章投标人须知

一、总则

1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2、合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。

3、适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，射阳宏远财会服务有限公司（以下简称招标代理机构）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标招标代理机构和采购人不收取标书工本费。

4.3本项目招标代理服务费用按苏招协[2022]002 号文件规定收取（如中标服务费低于壹万元时，本项目中标服务费按壹万元进行收取）。该费用折算在报价中，不在投标文件中单独列出。收款帐户为：射阳宏远财会服务有限公司，开户行：中国建设银行股份有限公司射阳县支行，账号：32001737436052512853。

4.4中标人如果未按规定缴纳招标代理服务费，按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费（损害赔偿）。

5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

二、招标文件

6、招标文件构成

6.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同文本

（4）采购需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与招标代理机构联系解决。

6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知采购人。

8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，采购人可以对招标文件进行修改。

8.2 采购人有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

8.3 招标文件的修改将在中国政府采购网、江苏省政府采购网，盐城市政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量衡单位

9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。

10.2 如标书制作工具中格式和内容与“中国政府采购网、江苏省政府采购网，盐城市政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“中国政府采购网、江苏省政府采购网，盐城市政府采购网”发布的招标文件为准。

11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件

11.1 投标人应按照招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。

11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。

12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。

12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表

13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。

13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺、培训计划、人员安排及其他

14.1 投标人需根据招标文件要求提供有关售后服务的管理制度，售后服务机构的分布情况，售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力等。

14.2 投标人需根据招标文件要求提供培训计划。

14.3 投标人需根据招标文件要求提供所投标的的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术等。

15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

16、投标有效期

16.1投标有效期为采购人规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。

17、投标有效期的延长

17.1在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

四、投标文件的递交

18、电子投标文件的递交

18.1投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。

19、投标截止日期

19.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第27.1.2条规定做无效投标处理。

19.2 招标人可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

20、投标文件的拒收

20.1 招标代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。

21、投标文件的撤回和修改

21.1 投标文件的撤回

21.1.1 电子投标文件的撤回

投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。

21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

21.2 投标文件的修改

21.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。

21.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

21.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

五、开标与评标

22、开标

22.1 招标代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。

22.2开标仪式由招标代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。

22.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。

22.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。

23、评标委员会

23.1 开标后，招标代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

23.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

23.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标侯选人。

24．评标过程的保密与公正

24.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、招标代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

24.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

24.3 采购人和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

24.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。

25．投标文件的澄清

25.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。

25.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。

25.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。

26、对投标文件的初审

26.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

26.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。

接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

26.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

26.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，招标代理机构将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，招标代理机构将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

26.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和采购中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

26.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

26.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

26.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

26.6采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式（招标文件未规定的通过随机抽取的方式）确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式（招标文件未规定的采取随机抽取的方式）确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

26.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与采购中心及评标委员会联系。

27、无效投标条款和废标条款

27.1无效投标条款

27.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。

27.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。

27.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。

27.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

27.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

27.1.6未通过符合性审查的。

27.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件）。

27.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

27.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

27.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

27.1.11 本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而投标人所投标产品不在强制采购范围内的。（投标产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，投标文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）

27.1.12 投标文件未按照招标文件要求加盖CA电子公章的。

27.1.13其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

27.2废标条款

27.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

27.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

27.2.3因重大变故，采购任务取消的。

27.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

27.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。

27.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

27.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

28、确定中标单位

28.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第五章规定。

28.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

28.3 招标代理机构将在“中国政府采购网、江苏省政府采购网、盐城市政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

28.4  若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

28.4.1提供虚假材料谋取中标的。

28.4.2向采购人、招标代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

28.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

28.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。

28.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

28.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

28.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

28.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

28.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

28.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

29、质疑处理

29.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

29.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述29.4条款的规定向招标代理机构或采购人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

29.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

29.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

29.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，招标代理机构、采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。

29.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。供应商如组成联合体参加投标，则《质疑函范本》中要求签字、盖章、加盖公章之处，联合体各方均须按要求签字、盖章、加盖公章。

29.4 供应商（含潜在供应商）对采购方式、招标文件中采购需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、合同文本及资格审查结果的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商（含潜在供应商）对与本项目有关的所有询问、质疑均请向采购人提出，由采购人负责答复。

采购人及招标代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑,建议供应商尽量通过邮寄方式提交质疑（采购人和招标代理机构不接受未填写快递运单的快件）。

采购人质疑接收人及联系方式见招标文件第一章。

29.5 以下情形的质疑不予受理

29.5.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

29.5.2 超出政府采购法定期限的质疑。

29.5.3 以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。

29.5.4 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

29.5.5供应商组成联合体参加投标，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。

29.6  供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

30、中标通知书

30.l 中标结果确定后，招标代理机构将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。

30.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

31. 签订合同

31.l. 中标人应当在中标通知书发出之日起30日内（原则上应在15日内签订采购合同），按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。合同签订后2个工作日内合同公示。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人响应文件作实质性修改。

31.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

31.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

31.4中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，将被列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动。

32、货物（包含与货物相关的服务）的追加

32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物（包含与货物相关的服务）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

33、政府采购履约资金扶持政策

33.1根据《转发江苏省财政厅 中国人民银行南京分行<关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知>的通知》（盐财购〔2021〕20号）规定，中标供应商如有融资需求，可持政府采购合同在线向相关金融机构（具体信息详见盐城市政府采购网浮动窗口“政采贷”栏目）申请贷款，相关金融机构按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务；采购人应当依法按时在“苏采云”系统中录入并公开政府采购合同信息，勾选“融资贷款”选项，并在合同签订、验收付款、账号维护等环节提供必要便利，持续降低参与政府采购的中小企业融资成本。

34、履约保证金

34.1履约保证金的金额和是否缴纳由采购人与成交供应商协商确定。确需收取履约保证金的，中标后签订合同时中标方须交纳不超过中标额10%的履约保证金到采购人指定账户；允许供应商自主选择以转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函(保险)等形式提交(根据苏财购[2023]150号《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》乙方可选择电子保函(保险)的形式)，鼓励供应商自愿使用履约保函(保险)代替缴纳约保证金。根据合同履行情况，中标单位在履约期内无违约行为的，采购人在验收合格后15日内全额退还履约保证金，不计利息。如果成交供应商不同意按照规定去做，采购方有权取消本次采购成交决定。履约保证金不予退还的情形按政府采购相关法律法规执行。

34.2采购人对第三方信用服务机构依据标准规范评定为AA级及以上的政府采购供应商（需在签订采购合同前提供信用管理部门备案的第三方信用报告，且信用报告通过“信用盐城网”可查实），可免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。

35、招标项目需满足的政府采购政策目标和具体支持对象

35.1政府采购促进中小企业发展，参加投标企业提供《中小企业声明函》（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号) 、国家统计局关于印发《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》的通知(国统字〔2017〕213号)。

35.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展，监狱和戒毒企业视同小微企业，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

35.3政府采购促进残疾人就业，残疾人福利性单位视同小微企业，参加投标的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

35.4强制采购节能产品、信息安全产品，优先采购环境标志产品。依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号），投标人提供的产品为节能产品和环境标志产品的，应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书（复印件）。投标人提供的产品属于信息安全产品的，应当提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书（复印件）。

35.5政府采购落实信审查、信用承诺、信用报告政策，依据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库﹝2016﹞125号）、《关于在全市政府采购和招标投标领域使用信用记录、信用报告和落实信用承诺制度的通知》（盐公管办﹝2020﹞3号）、《关于在政府采购活动中应用第三方信用报告落实“信易购”应用场景的通知》（盐财购﹝2021﹞19号）。

35.6政府采购落实“政采贷”政策，依据《关于深入推进政府采购线上合同信用融资工作的通知》（苏财购﹝2021﹞82号）。

35.7政府采购落实《关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库﹝2016﹞205号）、《关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库﹝2020﹞123号）、《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购﹝2020﹞52号）。

35.8政府采购落实（苏财购﹝2022﹞51号）。

35.9政府采购落实《关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（射财库﹝2023﹞23号）。

36、踏勘

36.1投标人自行到项目现场进行踏勘，充分了解位置、情况、规模及任何其它足以影响投标报价的情况，并将本项目可预见的相关费用考虑到投标报价中，中标后招标人可认为本项目可预见费用已包括在投标报价中。任何因忽视或误解项目情况而导致的索赔将不予认可。

36.2招标人在踏勘现场中介绍的项目情况，投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

36.3投标人承担踏勘现场所发生的自身费用。

# 第三章合同文本

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。

盐城市政府采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）_________

乙方：（卖方）_________

甲、乙双方根据         项目公开招标的结果，签署本合同。

一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

二、合同金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

五、产权担保

5.1 乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

6.1 乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

（备注：合同金额的10%，鼓励采购人对AA评级及以上政府采购供应商（需提供信用管理部门备案的第三方信用报告）免收履约保证金或降低履约保证金缴纳比例。根据苏财购[2023]150号《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函(保险)的通知》供应商可选择电子保函(保险)的形式，鼓励供应商自愿使用履约保函(保险)代替缴纳约保证金。

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.3履约保证金的退还：

6.3.1方式：无息退还至投标人缴纳履约保证金的账户。如为保函，在到期时自行失效。

6.3.2时间：验收合格且采购人收到发票后15日内。

6.3.3条件：按合同要求全部履约完成并经采购人验收合格，且采购人收到中标人出具的发票。

6.3.4不予退还情形：

除不可抗力情况外，投标人出现下列情形之一的，其履约保证金，招标人将视情节决定不予退还或部分不予退还。

（1）中标人无正当理由拒绝签订合同的，或者在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容要求的；

（2）中标人不履行与采购人订立的合同的；

（3）中标人所供货物或服务不符合招标文件规定要求的；

（4）中标人采取欺骗、弄虚作假方式投标的或与其它投标人串通投标的；

（5）中标人将合同内容转包、违法分包的；

（6）中标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

6.3.5逾期退还的违约责任：采购人逾期无故未退还履约保证金的，按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20%后的利率支付超期资金占用费，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

八、合同款项支付

合同签订时，经采购人与中标人根据实际情况协商一致，可支付合同总价的30%作为项目启动预付款；中标方按照采购人的要求将货物送到指定地点并完成安装调试，项目验收合格后，采购方付至项目总价的70%，并无息退还履约保证金（如有），余款在二年后无服务问题一次性付清（均无息）。以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。相关付款手续由用户单位由财政部门报批后办理。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定,但中标人需提供书面声明。

九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十、质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为     年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值    的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日    向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值    的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》、《政府采购法》有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：乙方：

地址： 地址：

法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表：

联系电话：联系电话：

签订日期：年  月 日

# 第四章 采购需求

一、项目总体要求

为确保社会面火灾防控，真正夯实消防工作基础，根据省市高质量考核任务要求，需要开展智慧消防提升建设，结合我县实际，现需建设火灾监管系统和电气火灾监测系统。

1、投标人须具有实施本项目所需的技术能力和管理能力，包括数据管理、数据安全、信息安全、质量管理等内容。

2、投标人须提供详细的项目实施方案，包括但不限于包括产品运输、产品安装、人员配置、时间进度安排、验收方案等，确保项目保质保量、安全有序实施。

3、投标人须提供售后服务方案及培训方案，故障响应时间、故障解决方案（时间、方式等）、定期巡检及处理方案等内容，包括但不限于日常维护频次、人员配备、升级维护方式、其他服务、设备质量保证措施，同时提供详细的培训方案等，确保项目售后有保障。

4、智慧用电主机、独立式智能烟雾温度探测器厂商需投放消防产品保险，因消防产品质量导致火灾事故，保险公司需承担相应的赔偿责任。保护用户免受因产品使用问题而导致的法律诉讼和赔偿责任。

5、项目验收合格后须交付“智慧消防软件平台”源代码及配置文件以满足特定的需求、方便后续进行二次开发。交付源代码需要包含完整的项目文件包括源代码文件、配置文件、资源文件、库文件等。通过交付源代码可以确保软件项目的可理解性、可修改性和可维护性。同时，还可以保护代码的安全性，并提供相应的技术支持。

本次项目在射阳县数个镇区“九小场所”建设智慧消防电气火灾监测系统，共计控装1000家单位，需采购相关设备，主要包括设备的采购、运输、装卸、安装、调试、检测检验、技术培训、三年售后及现场驻点巡检服务。

## 1、电气火灾监控的功能要求

建设电气火灾联网监测平台，做到线上+线下联动互动，实现科技+服务的整体式、一站式闭环处理模式，既能发现问题，也能解决问题。

电气火灾联网监测系统通过物联网采集系统发现问题，使用大数据、云计算分析问题，运用线下用电服务标准解决问题。在“九小场所”安装物联网采集器，不间断监测用电数据和烟感温感数据，自动捕捉用户电气系统异常状态，结合线下巡检设备安全状况，应用大数据综合分析模型，实现电气设备隐患预知预警、电气火灾先兆干预以及绿色能效分析作用。预警信息通过微信、手机APP向单位相关人员推送，实现故障快速响应；电子工单、运维服务APP等运维支持工具保证运维的标准化高效服务和服务流程的闭环控制。

## 2、电气火灾的建设

根据我县实际情况，目前需要对一、二级消防重点单位以外的火灾风险较大的单位安装消防火灾监管系统和电气火灾监测系统，具体方案如下：

根据“九小场所”的火灾风险点（厨房、卧室、营业区等），每处各安装一套消防火灾监管系统和电气火灾监测装置。

## 3、智慧用电预警系统建设

智慧用电系统对用电线路的漏电、温度、电流等关键参数进行实时监控。漏电、温度参数主要用于防止电气火灾事故发生，当系统有发生超标准的漏电或者线缆温度异常时，系统将实施报警，提醒管理人员有火灾隐患。电流参数更多的是对用电情况的监测。当有电流超标等情况时，监测设备也会第一时间报警。提醒使用者进行维保处理。

电气火灾智能传感系统由智慧用电主机、温感线、电流互感器、剩余电流互感器、智能烟雾探测器。通过4G传输方式将主机采集的数据发送到智慧消防软件平台，通过Web端与手机APP展现给终端用户。而且用户会收到电话、短信、微信的实时报警信息通知。

智慧用电拓扑图

## 4、指挥中心装修

指挥中心设置在射阳县消防救援大队，指挥中心面积约为45㎡，指挥中心根据实际情况合理划分接警调度、大屏显示、作战研讨等功能区域。

整个监控指挥中心由：P2.0指挥大屏、四联指挥坐席、会议研讨桌椅、服务器及相关网络设备组成。

平面布置图如下：

1、大屏显示区

指挥中心显示屏幕区，采用室内 P2.0全彩小间距LED 显示屏、视频处理器等组成，本次主要用于显示电气火灾监控软件平台信息，设备数据实时监测、设备运行故障预知预警。指挥中心显示大屏为后期集成控制和显示与指挥中心业务相关的各种信号，共享公安道路监控图像、部队营区车库监控图像、辖区重点单位监控图像、GPS 车辆轨迹、火场 3G 图传、日期、时钟、天气、温度、湿度、风向、风力、当前火灾等文本信息预留接口。

2、接警调度区

接警调度区设置三联指挥坐席。其中包括接警调度台，配置接警电话。

3、作战研讨区

作战研讨区设置10人研讨会议桌，配置10台液晶升降屏无纸化会议系统，保障音频、视频、数据、同步显示等功能，安装大屏幕交互式数字平台及消防培训软件，可用于指挥、教学、分析、战训评估等。

4、指挥中心装修

指挥中心室内装修要达到舒适宜人、明快、简洁、现代科技的效果，而且在选用装修材料时还要采用吸音效果好、不易变色、变形、易清洁、防静电、防电磁干扰、防火性佳及耐用性能好的材料。

地面装饰：

地面采用600*600的地面瓷砖。

吊顶装饰：

吊顶采用600*600微孔方型铝扣板天花，按照指挥中心规范要求配置照明灯具，天花板先用防尘油漆做防尘处理。

内墙、柱面装修：

墙面大部分墙面采用乳胶漆装饰面。

踢脚线：

踢脚线全部采用金属踢脚线。

## 5、服务要求

### 1、线上服务

线上服务是指运用电气火灾联网监测系统实时监测用电数据、烟感报警数据，发现异常时自动分析、立即报警。

1、设备数据实时监测

在配电设备上安装电气物联网监测模块，模块安装在配电系统的各个环节进行，高低压配电室、分支箱等。确保各个回路数据的实时监测。系统所监测的数据包括有功、无功、电流、电压、设备温度、剩余电流、谐波、三相不平衡电流等和用电安全息息相关的数据。通过7*24小时不间断监测，从而保证电气设备安全运行。

2、设备运行故障预知预警

“智慧消防软件平台”24小时不间断的实时监测电气线路中的线温电流、电压、漏电、短路、过载等用电数据，发现异常及时发送报警通知，出现电气火灾隐患自动切断回路电源。

管理部门通过管理平台可实时获取报警信息，用户通过手机APP可实时查看电气数据及报警信息，实现电气隐患早预防、早发现、早排查、早解决，确保九小场所的用电安全。

3、线上、线下联动互动功能

针对平台内的预警信息，通过数据分析，当需要技术人员现场处理时，可以通过平台制作抢修任务单并下发给线下抢修人员，抢修人员根据任务单的指令进行故障处理并将处理结果回传至平台进行数据分析，从而做到对每一条信息做到闭环处理。除此之外，依据国家标准和行业标准，针对配电设备类型不同，制作不同的巡检任务单。任务单可以定期下发给线下的巡检人员，巡检人员依据标准化的巡检项目，对配电设备进行巡检，并将在巡检过程中发现的用电安全隐患进行及时的处理，从而避免隐患扩大造成电气设备故障。

4、用电数据查询、对比及分析功能

电气设备从接入平台之日起所监测的所有数据存储在智慧消防平台，可以随时调取任意时间段任意类型的数据进行查询。既可以将同一时间内不同回路的数据进行对比，也可以将某一回路在不同时间段内的数据进行对比。通过数据对比的功能，平台可以在保障用电设备安全的同时，给用户的能耗管理提供有力的数据支持。

### 2、线下服务

线下服务是指服务单位提供专业电力技术人员到达现场进行服务，服务内容包括日常巡检、隐患排查、故障抢修、施工改造、知识培训等多方面，涵盖招标方的所有电力技术需求。

1、电力抢修(全年全天候)

当平台监测到电气设备隐患或故障时，服务单位第一时间与招标方沟通汇报，同时安排安全用电抢修人员最短时间内到现场排查险情，协助招标方进行故障处理和设备抢修并恢复供电。

2、巡检服务

设备检修维护是指对设备和系统进行必要的监视、维修和养护，通过日常的维护使设备保持良好的状态，确保设备安全、稳定、经济运行。它包含了对设备定期进行巡视检查、保持设备及场所的清洁、定期养（维）护设备、及时消除设备的各种缺陷、临时抢修、小型非标技改、治理设备“七漏”等检修工作。

服务单位需每月进行一次配电设备巡检服务，巡检人员需持证上岗（电工证）不低于2人，应统一穿着工装，佩戴安全帽，穿绝缘鞋，使用合格安全工器具，检查结束后，于三个工作日内提供电气设备运行巡检报告。

具体巡检内容如下：

（1）高、低压柜巡检（检测设备：红外线测温仪，钳形万用表）

①检查高低压配电柜电流表、电压表显示是否正常，数值是否准确；

②检查高低压配电柜各信号灯是否正常工作，指示是否正确；

③检查高压微机保护显示是否正常，三段保护定值设置是否正确，并查看有无故障记录；

④检查负控计量终端工作是否正常，显示是否与计量表数据一致；

⑤检查高压配电柜内凝露加热设备是否正常；

⑥检查电容柜电容器有无漏油、鼓胀、爆裂现象、一次熔断器、二次熔断器、接触器是否完好、电容器接点有无松动异响；

⑦观察各路进线柜、出线柜、电压（电流）互感器、避雷针、导线、开关、接触器、继电器线圈各节点接线端子等有无弧光闪络痕迹和打火现象。

（2）变压器巡检（检测设备：红外线测温仪）

①测量变压器温度是否在允许范围内并效验温度计显示是否正确；

②检查变压器冷却风机运行是否正常，监视变压器是否额定（电流）运行，超差值是在允许否范围内。

③观察变压器绕组高低压侧有无变色，鼓包异常现象，检查各路变压器低侧电压显示是否正常，三项电流是否平衡。

（3）高、低压电缆巡检（检测设备：红外线测温仪，钳形万用表）

①检查高低压电缆有无放电现象；

②检查高低压配电柜内母线、电缆、开关触头落实是否完好，紧固；

③检查配电室、高低压配电柜各电缆出口封堵是否完好，有无小动物进入痕迹；

④对电缆负荷进行监测，掌握电缆线路负荷变化，分析电缆线路运行状况，保持电缆线路在规定的允许载流量下运行；

⑤对电缆温度进行监测，防止电缆绝缘超过允许最高温度而缩短电缆寿命、提前预防电缆事故的发生。

（4）设备运行保障

①通过“事前预防”、“事中辅助决策”、“事后分析”三个层面上为设备安全运行提供保障。

②电气系统中发生电流、电压超限时，可提供曲线记录和事件预警，便于早起干预以防设备损坏。

③电气系统中发生短路、过载引起的跳闸事件时，系统可第一时间发现并提供告警，配合线下运维人员互动可及时处理故障，尽快恢复供电，缩短停电时间。

④可精确记录跳闸时的电流、电压动作曲线，以便进行事后分析，寻找故障原因并及时整改以防事故再次发生。

（5）设备隐患及时消缺

在月度巡检过程中发现的任何安全用电隐患，服务单位有责任向招标方立即汇报，并及时进行整改，现场能立即整改的服务单位应在取得招标方同意后立即整改，如当时无法进行整改的，服务单位应和招标方确定整改时间及整改方案，并于整改前与招标方实时沟通，确保用户用电安全。

## 6、主要货物清单

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、指挥中心建设 |  |  |  |  |
| 1 | 室内P2全彩LED显示屏 | 显示净面积：宽3.52m*高1.92m显示分辨率：宽1760点*高960点； 技术参数： 1、像素点间距：2.0mm； 2、像素密度：250000点/m² 3、模组分辨率(W×H)：160×80点； 4、模组尺寸(W×H)：320×160mm； 5、平整度和模组物理拼缝：≤0.1mm； 6、发光点中心距偏差：≤1.8%； 7、反光率：屏体表面喷墨处理，反光率≤1.8%； 8、刷新率：≥3840Hz，色域覆盖率：≥115%； 9、外观：表面LED灯珠无破损、脱落，拼接后显示单元外观应是一个整体，显示单元表面无色块、色斑； ★10、单模组峰值/平均功耗：≤20W/10W（以检测报告为准）； 11、电源电压适用性：AC100~240V，支持输入宽压90~264VAC工作； 12、稳定性：在正常工作环境下，产品老化168h不出现电、机械或操作的故障； 13、接地和连接保护措施：接地导体及其连接的电阻≤0.1Ω，绿黄双色只能用来识别保护接地导体和保护连接导体； 14、产品通过光生物安全和低蓝光测试，检测结果无危害类； 15、运行环境温度（工作状态）：-20℃~50℃正常工作，在极限温度下通电循环各运行24H使用无故障不良； 16、噪音：屏前、屏后、屏左、屏右1m处，噪音声压≤5dB； 17、衰减率（工作3年）：≤10%； ★18、灯珠推力：均匀取点10个灯，测试边为灯珠引脚方向，平均值≤1.5kgf（以检测报告为准）； 19、防碰撞等级:≥10kg，硬度测试：≥4H； 20、亮度和颜色校正：支持亮度和色度逐点校正，支持自动gamma矫正技术，为保障显示屏的校正效果和维护便捷性，每个模组带校正数据存储芯片； 21、平均修复时间（MTTR）：1分钟内可完成更换及维护单元部件； 22、建筑材料可燃性：符合GB8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级B1（B-sl，d0）等级； 23、图像调整功能：具有亮度、对比度、色度调节、视觉修正等图像处理功能； 24、画面显示：显示屏工作时显示画面无重影和拖尾现象，画面无几何失真和非线性失真； ★25、画质引擎技术：支持利用光枪定标，设置画质引擎的功能，提升画面色彩和灰度的精细度与准确度，并实现显示色域的自由切换（以检测报告为准）； ★26、独立Gamma调节技术：RGB独立Gamma调节技术增加调节维度，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性（以检测报告为准）； | 平方米 | 6.76 |
| 2 | 视频处理器 | 1、支持6个网口输出，最大带载390万像素； 2、输入接口:包括2路HDMI1.3，1路DVI； 3、集成视频处理器与发送卡于一体； 4、支持3个窗口和1路OSD； 5、支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放，增强产品实用性能； 6、支持快捷配屏和高级配屏功能； 7、支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节； 8、支持创建10个用户场景作为模板保存，方便使用； | 台 | 1 |
| 3 | 接收卡 | 1、采用12个标准HUB75接口，具有高稳定性和高可靠性，适用于多种环境的搭建； 2、单卡最大带载512×512像素，最多支持24组RGB并行数据； 3、支持色彩管理，将显示色域在多个色域之间自由切换，使显示屏色彩更精准； | 套 | 1 |
| 4 | 配电系统 | 5KW配电系统，含一键启动。 | 套 | 1 |
| 5 | 结构装饰 | 含边框面积：宽3.62m*高2.02m，5cm黑色拉丝不锈钢边框装饰，国标方钢骨架，根据现场环境定制。 | 套 | 1 |
| 6 | 线缆 | 配电箱到显示屏总电源电缆线径3*4mm²，电脑到显示屏UTP6网线6根+1根RVV4*1.0mm² | 项 | 1 |
| 7 | 24口网络交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，包转发率≥51Mpps， 2、固化10/100/1000M以太网电口≥24个，1000M/2.5GSFP千兆光接口≥4个； | 台 | 1 |
| 8 | 服务器机柜 | 42U服务器机柜，宽600mm*深1000mm*高2000mm，含托板、PDU电源插座； | 台 | 1 |
| 9 | 三联指挥坐席 | 1、单席台面宽度≥900mm，深度≥800mm,距地面高约740-760mm，并配有背墙，背墙高度≥150mm； 2、控制台可提供足够的腿部空间(大于等于450mm)。内部架构可以放置主机托盘及标准19英寸设备架，满足用户放置不同设备的各种需求。主体框架下部采用可通过调节底部螺母进行水平调节。工作台表面到地面距离为：740-755mm，底部调节螺母可微调高度； 3、主体台体具备散热功能，其散热方式为配置带温控风机或冲装饰性散热孔； 4、为保证设备运行安全及防止意外事件发生，需设置接地装置（接地螺栓）； | 套 | 1 |
| 10 | 10人会议研讨桌 | 1、主材：0.8MM厚实木木皮贴面；环保级别E0及以上实木多层环保基材； 2、整体：桌面厚度不低于32mm，桌面配供电盒、多媒体插座； | 台 | 1 |
| 11 | HDMI1进16出分配器 | 1、HDMI接口：1进16出； 2、最大带宽：收发均为6.75Gbps； 3、最大像素时钟：165MHz； 4、最高分辨率：收发均支持1920*1080/60Hz（向下兼容常规分辨率）； 5、支持标准：HDMI1.4标准； 6、差分对阻抗：100Ω； 7、差分收发摆幅：±400mV； 8、差分信号类型：TMDS； 9、最大传输距离：收发均达1080P/60HZ-25米； 10、视频信号连接器：Type-A型HDMI母头（1进16出）； | 台 | 1 |
| 12 | 15.6液晶升降一体机 | 1、屏幕及升降器面板采用全铝合金外壳，整体CNC设计，喷砂阳极氧化处理； 2、升降器面板颜色：拉丝黑/银，喷砂黑/银（可定制其它颜色）； 3、为避免多接口的故障率和接触不良隐患，屏幕与升降器采用高融合的FPC软排线高清接口来实现“屏幕供电”、“图像”、“数据”的整体传输； 4、屏幕尺寸≥15.6英寸液晶屏；分辨率：1920*1080；屏幕视角：IPS全视角屏 ，显示比例：16:9 ；亮度：400流明；静态对比度：6000：1。屏幕尺寸长≤355mm宽≤213mm最厚≤8mm最薄≤4mm。触摸屏采用2.5D弧面贴合工艺，3边黑边≤5mm； 5、升降器面板尺寸不大于：长420mm宽73mm厚5mm，机箱尺寸不大于：长410mm宽68mm深550mm； | 台 | 10 |
| 13 | 人体工程学椅子 | 1、头枕、背垫、腰枕及座垫均为网布； 2、黑色塑胶框架，PU扶手垫；塑胶头枕插条、头枕横把手； 3、背支撑架、底盘支撑架均为铝合金精抛光； 4、100mm气压棒,340mm铝合金精抛光椅脚,60mmMPU滑轮； | 把 | 3 |
| 14 | 会议椅 | 弓型皮质会议椅。 | 把 | 10 |
| 15 | 指挥中心改造及装修 | 指挥中心面积45平方米，含拆墙，微孔铝扣板吊顶、顶面LED平板灯按照度规范要求配置，地面铺设地砖，墙面刷白色乳胶漆。 | 项 | 1 |
| 二、电气监测系统 |  |  |  |  |
| 1 | 智慧消防软件平台终端 | 1、处理器：配置2颗CPU，十核心，二十线程，CPU主频：2.2GHz； 2、内存：配置4条16GB-DDR4-2933-REG内存； 3、硬盘：配置2块4T-3.5英寸-6GbSATA热插拔硬盘。前置最高支持12个2.5寸或3.5寸热插拔SATA/SAS，支持1个M.2SSD，同时支持PCIeSSD；内置1个SD卡； 4、RAID控制器：LSI-SAS3008-SAS卡(IR)/无缓存； 5、标准19英寸机架式安装，含安装导轨； 6、电源：双电源/550W； 7、功耗：满配最大不超过280W； 8、工作温度：工作时5℃～45℃(41℉～113℉)； 9、工作湿度：工作时最大相对湿度80％RH（40℃），工作时35％～80％RH； | 台 | 1 |
| 2 | 智慧消防软件平台 | 1、支持通过手机号注册账号使用平台； 2、支持分布式部署，提高设备接入能力； 3、支持查看设备基本信息，包括设备名称、设备类型、在线状态、监测状态等基础信息； 4、支持查看该设备关联的报警日志、故障日志、在/离线记录、其他消息记录。 5、支持将单位设备分享给微信小程序用户，微信小程序用户可通过微信小程序绑定设备。 6、支持微信小程序用户接收已绑定设备的报警推送信息，可查看设备基本信息和模拟量。 7、支持设置报警通知多级推送，最多可设置5级，可设置每一级通知的处理时效；如果用户未在规定时效处理，则进行下一级预案推送； 8、支持展示今日上报火警、告警，发现真实火警，发现隐患；点击可跳转到对应日志列表页； 9、支持报警弹窗，查看报警详细信息，联动视频、图像、资源上图等信息，可对报警进行处置，一键拨打电话，可设置打开关闭报警弹窗功能。 10、支持展示报警数量top5的单位，点击单位可查看该单位报警数量top5的设备，探测器和视频通道； 11、支持展示报警设备在平面图位置，同时也能查看平面图上其他设备，针对正常，报警，故障，离线、未激活设备进行区分，支持平面图放大，缩小，全屏，恢复到默认位置； 12、支持报警日志配置，可勾选字段导出；支持设备类型选择；支持报警类型配置；支持确认状态选择；支持消警状态选择。故障日志配置支持字段配置；支持设备类型配置；支持故障类型设置；支持设备修复状态配置；支持处理状态配置。 13、支持设备的接入和管理能力，支持设备的识别与认证以及网络接入配置；支持产品管理，根据产品类型匹配产品厂家，支持设备对接协议、设备节点类型的选择，以及服务配置信息填写；支持API配置能力，通过平台提供的API能实现告警和业务数据订阅和数据信息查询等功能。 14、支持系统自动监测故障报修，支持生成维修、巡检或保养工单，支持对工单的处理、跟踪、反馈等全流程闭环管理。 | 套 | 1 |
| 3 | 智慧用电主机（核心产品） | 1、通讯方式：4G； 2、配接探测器：电流传感器；剩余电流互感器； 3、外部接口：电流、测温、RS485、开关量输入、开关量输出； 4、指示灯：正常、故障、预警、报警、消音； 5、报警类型：过流报警、过温报警、电压过压、开关量输入报警； 6、报警声压：≥70dB(A)@1m（以检测报告为准）； 7、使用环境：室内； ★8、工作温度:支持低温运行，并符合GB 14287.2-2014 6.22标准要求（以检测报告为准）； 9、工作湿度：≤90%RH（无凝结）； 10、泄露电流值≤0.25mA（以检测报告为准）； 11、储存温度：-10℃～+50℃； 12、安装方式；导轨安装、背胶安装、挂耳； 13、设备应能接入管理平台，管理平台能对其进行配置； ★14、支持监控报警功能，并符合GB 14287.2-2014 6.3标准要求（以检测报告为准）； 15、接口：4路电流监测、3路电压监测、1路剩余电流监测、4路温度监测、2路RS485、1个SMA天线、1个近端升级接口、1个SIM插口。； 16：电气要求：浪涌（冲击）支持脉冲电压±6kV； | 台 | 1000 |
| 4 | 剩余电流互感器 | 1、采集类型：剩余电流； 2、误差非线性：≤±1%； 3、相对湿度：＜90%HR； 4、存储温度：存储温度-40℃～85℃； 5、封装：环氧树脂； 6、额定二次电流：0-0.5mA(r.m.s)； 7、过载倍数：2倍； 8、工作温度：—25℃～70℃； 9、外壳：阻燃ABS； 10、穿线孔径(mm)：ф45； 11、额定电压：＜1000V； 12、冲击电压：3.0KV/1mA/1min； 13、额定一次电流：0-1000mA(r.m.s)； 14、相位非线性：＜60'； 15、工作电源：＜1000V； 16、主配设备：组合式电气火灾监控探测器； 17、二次阻抗：≤500Ω； 18、尺寸:穿线孔径ф45mm； 19、工作湿度:＜90%HR； 20、工作频率:50Hz～60Hz； 21、数据传输:有线传输； | 个 | 2000 |
| 5 | 电流互感器 | 1、穿线孔径(mm)：ф19； 2、额定电流（A）：120； 3、相对湿度：＜90%HR； 4、绝缘电阻：500V/1000MΩmin； 5、额定二次电流：0-0.333V(r.m.s)； 6、过载倍数：1.2倍； 7、冲击电压：3.0KV/mA/min； | 个 | 3000 |
| 6 | NTC测温传感器 | 1、采集类型:探测线缆温度； 2、数据传输:有线传输； 3、工作湿度:相对湿度≤95%（无凝露）； 4、主配设备:组合式电气火灾监控探测器； 5、尺寸:线长1500mm； 6、工作温度:—30～+150℃； | 个 | 4000 |
| 7 | 独立式智能烟雾温度探测器 | 1、通讯方式：4G； 2、采集类型：烟雾、温度； 3、工作原理：光电式； 4、报警类型：烟雾报警；故障报警（低电量故障、网络故障）；防拆报警；温度报警； 5、报警音量：≥80dB@3m(A计权)； 6、报警方式：声、光报警； 7、使用环境：室内； 8、工作温度：–10℃～+55℃； 9、工作湿度：≤95%RH（无凝结）； 10、存储温度：–20℃～+60℃； 11、保护面积：60平方米～120平方米； 12、设备应具备温、湿度传感器故障检测功能，当检测到传感器故障时，设备应能发出光故障报警信号（以检测报告为准）； ★13、设备具有烟雾浓度识别功能，当烟雾浓度值低于报警器设定的烟雾浓度报警阈值时，报警器可恢复正常监视状态，并将火警解除信息上传至平台（以检测报告为准）； ★14、设备应具有传感器部件污染报警功能，当传感器部件受到污染，符合污染报警条件时，应发出污染故障信号，提示迷宫清理（以检测报告为准）； ★15、物理防护：设备应具有外露式迷宫和不大于0.8mm孔径的放虫网。（以检测报告为准）； ★16、设备应具备电路失效故障检测功能，当检测到电路故障时，设备应能发出故障报警信息，并将故障消息上传至远程管理平台（以检测报告为准）； 17、设备应能将软件版本号，硬件版本号、协议版本号、设备型号、电池电压、电池电量、信号强度、物理小区位置信息cellID、烟雾浓度、灵敏度、重发次数、红光本底值、红光采样值、蓝光本底值、蓝光采样值、温度值、湿度值、污染指数、烟雾报警、温度报警、湿度报警、拆除故障、欠压故障、迷宫污染故障、电路失效故障、温度、湿度传感器故障、屏蔽、解除屏蔽等数据上传至远程管理平台（以检测报告为准）； 18、方位比值≤1.1、一致性比值≤1.3（以检测报告为准）； 19、产品具备抗水汽干扰功能及提示，能够在水汽环境中防止误报，并在水汽环境出现烟雾时能正常报警； | 个 | 5000 |
| 8 | 设备用4G卡 | 1、类型4G； 2、套餐周期3年； 3、套餐容量1G/年； 4、机卡绑定； | 张 | 6000 |
| 9 | 网络专线费用 | 1、50兆互联网专线， 2、含公网固定IP； 3、套餐周期3年； | 条 | 1 |
| 10 | 三年驻点巡检服务 | 需提供三年7*24小时驻点现场巡检服务，接到报障后1小时内提供解决方案，并在2小时内消除障碍，巡检人员需持证上岗（电工证）不低于2人，并按照招标人要求提供电气设备巡检报告。 | 项 | 1 |

本清单为基本的清单明细，如存在遗漏，为了达到项目需求，中标人可根据效果需要，增加额外的服务，以达到项目需求的功能要求。请投标人认真理解招标文件相关内容。如因缺少辅助服务无法达到需求要求，招标人不再另行增补费用。

二、商务部分

（一）合同履行期限：

1. 合同履行期限：合同签订之日起1年内设备安装调试完工交付使用并经验收合格。【为落实推进会现场会的进行，确保现场会的交付质量，中标方在中标后三个月内需完成200家单位的设备试点安装，并同时完成指挥中心的建设交付，初步形成整体的呈现。】

2.中标方负责将设备安全运至采购人指定地点并安装调试完工。

（二）付款条件

合同签订时，经采购人与中标人根据实际情况协商一致，可支付合同总价的30%作为项目启动预付款；中标方按照采购人的要求将货物送到指定地点并完成安装调试，项目验收合格后，采购方付至项目总价的70%，并无息退还履约保证金（如有），余款在二年后无服务问题一次性付清（均无息）。以上付款均不计任何利息和相关费用，付款一律通过银行结转。相关付款手续由用户单位由财政部门报批后办理。

注：在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，招标人可不适用预付款规定,但中标人需提供书面声明。

（三）售后质量保证、安全和服务承诺

1、质保与维修：本项目的质量保证期（简称“质保期”）：自项目验收交付之日起总体项目提供不少于3年质量保证期，项目竣工验收合格之日起计算。（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行）。

2、投标单位应充分保证售后服务点主要硬件维修所需的备件供应。更换的备件型号和规格应与被更换的完全一样或更优，更换下的备件应退还采购单位。包修期内，须在30分钟内响应，12小时内解决故障。保修期后，所有配件按出厂价供货。

3、软件在使用期间提供不限次数免费升级、重装服务。

4、货到安装调试后，需对使用人员提供操作培训服务，直至操作人员能够熟练操作为止。

5、投标单位不能简单照搬招标文件提供的需求，必须按招标文件技术规格逐项作出实质性应答，如照搬照抄项目需求中的技术的，中标后投标供应商在同采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。

6、投标人须明确所投设备的生产厂家、品牌、型号、规格等。

7、投标人应保证货物是全新、未使用过的原厂合格产品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和参数的要求。完全符合国家标准规定的质量、规格和性能的要求。在保质期内，投标方应对所投产品质量负责。验收过程中发现产品不符合上述要求的，将视作不合格产品，使用方有权终止合同，造成的一切损失由供应商承担。投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行。

8、投标人应保证提供的产品不得侵犯第三方专利权、商标权和设计权、版权等。否则，供应商应负全部责任，并承担由此引起的一切后果。

9、投标人应保证其货物在正确安装、正常使用下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。

10、投标人应采取必要的安全措施保证货物的运输及安装的安全，并承担货物的运输及安装过程中产生的风险。

11、所有报价的产品的各项技术标准应当符合现行相关生产标准和规范及招标文件的要求。

12、供货时必须随产品提供出厂材料，包括但不限于检验报告（复印件）、产品合格证（原件）以及设备的测试、运行、保养手册。

13、招标人将邀请专业人员，对安装到位的设备进行全面检查，发现使用不符合要求的产品，无条件更换。并没收履约保证金或进行处罚。

（四）验收标准：

1、采购人对中标人提交的货物依据投标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合投标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

2、中标人验收前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。

3、根据国家及行业标准、招标文件提出的要求以及投标文件的承诺，采购人及采购人指定部门对中标人提供的产品进行检测，检测费用由中标人负责。如不符合国家及行业标准和投标文件规定而造成的经济损失及后果全部由中标人负责，并将没收履约保证金，取消中标资格。

（五）包装要求

全部货物的外包装，必须采用防漏、防潮、防震、防锈、防盗和考虑到可能会发生的野蛮装卸等长途内陆运输及多次装卸之需要。

（六）安全管理要求：

1、为贯彻“安全第一，预防为主”方针，中标方应为项目安装服务人员购买不记名意外伤害保险。中标方在项目安装调试现场过程中，必须遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工等法律法规及规章制度，制定严格的安全措施，加强安全监督管理，对项目服务过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任，并按国家有关规定，为服务人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。

2、若发生安全问题，由中标方自行负责处理并承担一切经济和法律责任，其与招标单位一切无关，同时按合同要求保证项目进度，按时完工。

（七）特别说明：

1、所报配置为主要配置，其他按标准配置配备；不得在原厂标准配置的基础上减少或降低技术配置。

2、报价含交付使用前一切费用。

3、本次招标不接受选择性报价。

4、资格后审：在评审时，对投标文件中资格性、符合性进行审查，确定供应商是否具备投标资格以及是否具备中标资格。

5、中标人如未能在承诺时间内实施并完成，采购人有权扣除履约保证金或要求提供同等数额赔偿。

6、对本项目供应商资格要求、项目需求、评分标准等的质疑由采购单位负责答复；质疑函和答复须同时报招标代理机构备案管理。

# 第五章评标方法与评标标准

一、评标方法与定标原则

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人。本项目选取1名中标候选人。

二、政府采购政策功能落实

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。

（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3、监狱和戒毒企业价格扣除

（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

注：★★★①根据财政部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号文）规定，在货物类采购项目中，产品制造商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。因此货物类采购项目的供应商在填写《中小企业声明函》时，须按采购清单逐项列明每项产品的生产企业名称，并按声明函内容将每项产品生产企业的情况如实填写完整。如有遗漏的，则所遗漏项的生产企业将被视为非小微企业。

②《中小企业声明函》中的“标的名称”是指采购清单中产品名称。

5、严格执行政府采购关于支持节能产品、环境标志产品的相关政策规定。如本次采购的产品属于财政部、国家发展改革委、生态环境部、市场监管总局等部门发布的节能产品、环境标志产品品目清单政府强制采购范围的，供应商必须在响应文件中提供所投产品的相关证书(由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书)。节能产品、环境标志产品品目清单以递交响应文件截止时已正式公布的最近一期信息为准，如属政府强制采购产品未提供认证证书的或认证证书提供不全的将视为未实质性响应采购要求。其他条件相同情况下，应当优先采购节能产品、环境标志产品。

6、供应商对于投标产品的商品包装、快递包装应按照“财办库〔2020〕123号《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》”执行。

7、本文件中若涉及到数据中心采购，应按照《<绿色数据中心政府采购需求标准（试行）>的通知》（财库〔2023〕7号）执行。

8、根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分。

三、评标方法与评标标准

本项目采用综合评分法确定中标候选人。评标委员会将按下列评分办法和标准进行评分，总分值为100分。

| 序号 | 评分点 名称 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他报价人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/各单位投标报价）×30分，保留两位小数，第三位不论大小一律不计。 注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算基准价和投标报价。 |
| 2 | 技术参数 | 28分 | 根据投标人所投的产品技术参数、性能指标的响应情况进行评分。完全满足招标文件技术参数要求的得28分。 招标文件中带“★”条款为重要技术指标，有一项负偏离扣2分，其它条款为一般技术指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止。 注：1、根据项目需求招标清单技术参数中要求提供的相关检测报告或相关证明材料（需能真实体现所投产品的技术指标及性能）扫描件并加盖投标人公章，不提供或不符合要求的视为不满足。 2、需提供《技术参数响应偏离表》并加盖投标人公章，未按要求提供相关证明材料的视为负偏离。 |
| 3 | 厂商的技术实力 | 10分 | 1、所投LED显示屏制造商具有对比度异常和图像偏色检测方法的技术认证证书的得1分。（提供证书彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分） 2、所投LED显示屏制造商具有视频闪烁和随机异常闪烁点的技术认证证书的得1分。（提供证书彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分） 3、所投智慧消防软件平台厂商具有消防设备数据采集智能分析类、大数据信息安全运行巡检维护类、大数据平台实时动态监测类的软件著作权证书，每提供1类得1分，最高得3分，不重复得分。（提供中国版权登记查询服务平台 (ccopyright.com.cn)截图及链接网址，否则不得分） 4、所投智慧用电主机、独立式智能烟雾温度探测器厂商投放消防产品保险，保险期内每次事故赔偿额度≥1000万元（或大于等于同等价值）的得1分，≥1500万元（或大于等于同等价值）的得2分，≥3000万元（或大于等于同等价值）的得5分，不提供不得分，本项最高得5分（提供保单彩色扫描件并加盖厂商公章） |
| 4 | 投标人综合能力 | 10分 | 投标人须具有实施本项目所需的技术能力和管理能力，包括数据管理、数据安全、信息安全、质量管理等内容。 1、投标人具有大数据管理体系认证证书得2分、大数据服务安全能力评价认证证书得2分、服务质量管理体系评价证书得2分，最高得6分。 2、投标人具有CCRC信息安全服务资质认证，提供信息系统安全集成一级得2分，二级及以下的得1分；信息系统安全运维一级证书得2分，二级及以下的得1分；本项最高得4分。 注：以上评分项需提供有效期内的相关证书彩色扫描件并加盖投标人公章，未按要求提供的不得分。 |
| 5 | 业绩 | 2分 | 投标人具有2021年1月1日以来类似项目业绩的，每提供一份业绩得1分，最高得2分；须提供中标（成交通知书）、完整合同、验收证明彩色扫描件加盖投标人公章；未提供或者内容不全不得分。 |
| 6 | 项目实施团队 | 6分 | 1、投标人拟派本项目的项目负责人具有信息系统项目管理师得1分；具有工程类高级工程师证书得1分，中级及以下的得0.5分；本项最高得2分； 2、投标人拟派本项目的项目团队(除项目负责人外)具有网络规划设计师得1分、高级IT运维工程师得1分、高级物联网应用工程师得1分、注册消防工程师证书的得1分，每提供一项证书得1分，同一人证书不重复计分，同一类型证书不重复计分，本项最高得4分，不提供证书不得分。 注：需提供以上人员有效期内的相关证书彩色扫描件及由社保部门出具的投标人为其团队成员缴纳的近三个月的养老保险缴费记录（加盖投标人公章），未按要求提供或提供不全的不得分。 |
| 7 | 实施方案 | 8分 | 根据投标人按照招标文件工期要求编制的实施方案和工期保障措施（至少包括以下方面：对设备安装、调试、人员配备、项目验收交付等）等方面进行综合评定。 方案中有上述内容且详尽完善，与采购需求对应，完全符合本项目实际情况的得8分； 方案中有上述内容，内容逻辑基本符合采购需求，基本能够符合项目要求的得5分； 方案内容有简单描述但内容表述不够明确，整体表现平平，套用其他方案，凭空编造，有少量逻辑漏洞的得2分； 未提供方案不得分。 |
| 8 | 售后服务方案 | 4分 | 根据投标人提供的售后服务方案（至少包括以下方面：售后服务机制、售后服务响应时间、售后驻点人员安排、应急方案、培训方案等）等方面进行综合评定。 方案中有上述内容且详尽完善，与采购需求对应，贴合本项目实际情况的得4分； 方案中有上述内容，方案整体而言内容逻辑较完善，但流程不全面、欠明确，基本能够符合项目要求的得2分； 方案中有上述内容，但方案整体存在不足之处，服务流程尚未完善的得1分； 未提供不得分。 |
| 9 | 节能环保 | 2分 | 1、投标产品属于财政部、国家发改委公布的“节能产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品的有1个得0.5分，最多得1分。须提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分；如投标产品均属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，本项不得分。 2、投标产品属于财政部、生态环境部公布的“环境标志产品品目清单”范围内的，投标人提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的该环保产品认证证书的，有1个得0.5分，最多得1分。须提供认证证书原件彩色扫描件加盖投标人公章，否则不得分。 |

备注：

1、评分标准中要求提供的证明材料均以原件扫描加盖所要求的公章在投标文件中反映，相关证明材料须按要求完整提供且不得涂改，本项目所须提供的证明材料均应原件扫描（如原件是彩色件，则扫描件须是彩色）。否则不能得分。

2、采购人有权在规定的时间内（中标公示或质疑期间及其他采购人明确要求的时间内）对中标人或其他投标人提供的与项目需求、评分办法相关的材料等评分依据（原件）的真实性进行复查。如未在采购人规定的时间内提交，采购人有权根据政府采购法律法规处理。如发现有通过提供虚假证明文件获得分值，将取消中标资格，并提请监督机构按照政府采购相关法规处理。

3、评分中涉及的证书/检测报告应在有效期内，且在招标文件上网前取得。

# 第六章投标文件格式

投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称：（加盖CA电子公章）

日期 ：

投标文件目录

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

二、上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）；

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

五、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

六、法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

七、在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）。

八、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

九、特定资格要求的证明文件：

十、法人授权书

十一、投标函

十二、小微企业声明函

十三、残疾人福利性单位声明函

十四、联合体协议

十五、投标分项报价表

十六、技术要求响应及偏离表

十七、商务要求响应及偏离表

十八、开标一览表

十九、盐城市政府采购事前信用承诺书

一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明

二、上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）

三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。

四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

五、参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明

我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

六、法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

七、在“信用中国”网站查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。

八、单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

声  明

我单位郑重声明：

我单位不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、服务关系的不同供应商，同时参加同一合同项下的政府采购活动。

九、特定资格要求的证明文件：

十、法人授权书

致：【采购单位】

本人__（姓名）   系__（供应商名称）   的法定代表人（单位负责人），现授权__（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改【项目名称】项目（项目编号：【项目编号】）招标文件和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

授权期限：自本授权委托书签署之日起至响应有效期届满之日止。

被授权人无转委托权。

供应商名称（加盖CA电子公章）：________________

地址：

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：________________

法定代表人（单位负责人）联系电话：（手机）

被授权人（签字/签章）：________________

被授权人身份证号码：

被授权人联系电话：（手机）

日期：_____年______月______日

法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件：

被授权人有效期内的身份证正反面电子件：

填报说明：

1、若供应商为事业单位或其他组织或分支机构（仅当招标文件注明允许分支机构投标的），则法定代表人（单位负责人）处的签署人可为单位负责人。

2、若招标文件中全部签字之处均为法定代表人（单位负责人）本人签署，则可不提供本《授权委托书》，但须提供《法定代表人（单位负责人）身份证明》。

3、供应商为自然人的情形，可不提供本《授权委托书》。

法定代表人（单位负责人）身份证明

致：【采购单位】

兹证明，

姓名：____性别：____年龄：____职务：____ 系 （供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

附：法定代表人（单位负责人）有效期内的身份证正反面电子件。（可电子粘贴）

供应商名称（加盖CA电子公章）：________________

法定代表人（单位负责人）（签字、签章或印鉴）：_______

日期：_____年______月______

十一、投标函

致：射阳县应急管理局、射阳宏远财会服务有限公司

根据贵方的JSZC-***            号招标文件，正式授权下述签字人_________(姓名)代表我方__________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物（包含与货物相关的服务）。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

7.与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标人开户行：

账号：

日期：________年____月____日

十二、小微企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，本公司（联合体）参加代理机构组织的（射阳县应急管理局）采购编号为JSZC-               ，（射阳县应急管理局智慧消防采购项目）的采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)的规定，相关企业（含联合体中的小微企业、签订分包意向协议的小微企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于     行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于    行业；制造商为（企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于（小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

企业名称（加盖CA电子公章）：

日  期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、请供应商如实填写，所填内容将作为评审的依据。其内容填写须与报价明细表一致，如填写不完整或不一致，将不享受扶持政策。

3、本表中事项填写不得有缺失，请如实填写，行数或事项不够，可自行增加。

十三、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

相关企业的具体情况如下：

1、（货物名称） ，制造商为 （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；

2、（货物名称） ，制造商为 （企业名称） ，属于残疾人福利性单位；

……

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（备注：1、供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。2、中标供应商为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日  期：

十四、联合体协议（无）

十五、投标分项报价表

| 序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品 名称 | 品牌 | 规格 型号 | 产地 | 交付期 | 数量 | 分项单价 | 分项总价 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（人民币：元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

1.投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：年月日

十六、技术要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。

十七、商务要求响应及偏离表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应情况 | 正偏离、符合或负偏离 | 证明 材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最高限价 |  |  |  |
|  | 免费质保时间 |  |  |  |
|  | 合同履行期限（ 工期） |  |  |  |
|  | 实质性响应内容（附件1） |  |  |  |
|  | 开标一览表 |  |  |  |
|  | 法人授权书 |  |  |  |
|  | 投标函 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

注： 行数不够，可自行添加。不得负偏离，否则作无效文件处理。

# 附件1、

# 实质性响应内容

须满足招标文件中第四部分采购需求的：

- 项目总体要求中1、2、3、4、5条内容；

- 商务部分全部内容。

我公司承诺响应上述采购需求内容。

投标人（加盖CA电子签章）：

日期：年月日

十八、开标一览表

项目名称：

招标编号：

| 投标总报价 |  |
| --- | --- |
| 小写： （人民币：元） |  |
| 核心产品品牌 |  |

投标人全称（加盖CA电子签章）：

日期：     年   月   日

十九、盐城市政府采购事前信用承诺书

为营造我市公开、公平、公正、诚实守信的政府采购交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：

（一）本单位对所提交的企（事）业单位基本信息、企（事）业负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，并对所提供资料的真实性负责；

（二）本单位无涉及政府采购活动的违法、违规不良记录，我公司及相关负责人无因存在重大隐患整改不力、发生有重大社会影响生产安全事故或其他严重违法违规行为而被列入失信联合惩戒的不良记录；

（三）严格依照国家和省、市关于政府采购的法律、法规、规章、规范性文件，参加政府采购投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

（四）严格遵守即时信息公示规定，及时维护和更新维护和更新盐城市政府采购网中与本单位相关的信息；

（五）自我约束、自我管理，守合同、重信用，自觉维护政府采购交易的良好秩序，与参与本次政府采购活动的其他供应商不存在直接控股或管理关系，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约等行为；

（六）自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督；

（七）本单位自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良失信行为，自愿接受政府采购监督管理机构和有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应责任；

（八）本人已认真阅读了上述承诺，并向本单位员工作了宣传教育。

法定代表人签名：

供应商全称（加盖CA电子公章）：

日期：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

邮编：

联系人：

联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                 公章：               日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。（营业执照复印件、授权委托书，授权委托人社保等证明材料）

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。